载玻片书写仪设备零部件参数需求

- 配件名称：载玻片书写仪打印头

- 品牌：适配蓝勃

- 型号：适配G303

- 技术参数要求：

- （1）技术参数要求：打印宽度：35.2mm;

- （2）打印点个数：384；

- （3）打印点间距：0.0546mm;

- （4）控制电压：3.3v×12mA;

- （5）内置G303打印单元芯片；

- （6）内置高温散热片。

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载玻片书写仪打印头 | 1 | 个 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |