载玻片书写仪设备零部件参数需求
1、 配件名称：载玻片书写仪打印头
2、 品牌：适配蓝勃
3、 型号：适配G303	
4、 技术参数要求：
（1）技术参数要求：打印宽度：35.2mm;
[bookmark: _GoBack]（2）打印点个数：384；
（3）打印点间距：0.0546mm;
（4）控制电压：3.3v×12mA;
（5）内置G303打印单元芯片；
（6）内置高温散热片。

5、 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。    
                                                    
6、 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款


7、 配置清单
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