包埋打号机墨盒参数需求

- 配件名称：墨盒2个

- 品牌：适配东方时通包埋盒打号机

- 型号：适配DF-LP330C包埋盒打号机

- 技术参数要求：

1 、自带包埋盒辨识打印头；

2 、水性即干型墨水，打印后≤0.5 秒即干；

3 、强附着性，耐磨耐刮擦；

4 、溶剂高耐受性：经酒精、二甲苯溶液浸泡≥120 分钟无异；

5 、耐高温：在红外激光高温照射下不溶不化；

6 、含适用于东方时通 DF-LP330C 打号机芯片；

- 7 、高稳定性：可多次反复耐受高温、冰冻、封蜡、脱蜡不掉字；

- 规格:98mm*71mm*20mm。

- 售后质保期：12个月

- 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墨盒 | 2 | 个 |