 液基薄层细胞涂片机采购需求
一、技术参数：
1.制片位：制片位≥12个，浓缩位≥12个

2.单次处理标本时间：≤5 分钟。

3.涂片区域：直径19mm圆形区域。

4.转速：200-2000转／分可调；定时范围：1-99分钟可调。

5.浓缩、制片时间及速度可各自独立设置并保存。

6.噪音：≤55dB

7.电源：电压AC220±22V,  频率50HZ±10%,功率＜300W 。

8.外形尺寸：≤长×宽×高 490×405×300 mm³
二、配置要求：主机一套
三、商务要求：保修年限≥3年；接到送货通知后30个自然日内完成。

四、要求设备与以下试剂适配使用：
1.试剂名称：分散蓝染色液
2.试剂注册证号：沪金械备20210061号
3.型号：1.5ml(30人份）*12瓶/盒，单位：盒
