钬激光治疗机设备零部件参数需求

- 设备配件名称： 钬激光治疗机保护镜

- 品牌：适配lumenis

- 型号：适配p100H

- 技术参数要求：平面 2100nm减反HoYAG增透镀膜

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起1个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护镜 | 5 | 个 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |