内窥镜设备零部件参数需求

- 设备名称：灌流插头(绝缘型)

- 品牌：适配奥林巴斯 Olympus

- 型号：适配MAJ-891

- 技术参数要求：适用奥林巴斯胆道镜重复使用的内窥镜附件。中文称为钳子/灌流插头(绝缘型)，俗称三通管。它安装在内窥镜的器械通道口，用于连接检查或治疗器械，并实现冲洗功能。材料主要为医用工程塑料(树脂)，提供绝缘、握持和连接功能。整体为绝缘型设计，可耐受高温高压蒸汽灭菌及化学消毒剂。

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌流插头 | 5 | 个 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |