皮肤镜检测仪采购需求参数

技术要求

- 成像模式3D

- 拍摄方式	一次性全自动

- 全脸像素	≥3500万

- 3D精度	≥0.2mm

- 光谱光源	≥4种（自然光、紫外光、交叉偏振光、平行偏振光）

- 影像分析模式	≥13种(冷光、自然光、交叉偏正光、平行偏正光、紫外线、紫外线斑、深棕色区、浅棕色区、深红色区、浅红色区、红血丝、红区热力、棕区热力)

- 对比模式	≥3种(分屏对比、镜像对比、历史对比)

- 分析报告	自动生成

- 访问模式	多终端同时在线访问

- 认证	通过国家二类医疗器械认证

- HIS接入	支持，提供接口

- 存储扩容	支持

单台配置清单（最低要求）

- 图像采集配置	1台

- 控制软件	1套

- 电源线、电源适配器	1套

- 显示器	1台

- 配套工作站外设	1套

- 存储服务器	1个

- 配套工作站/控制平板	1个

- 电动升降桌	1个

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）