**血液透析装置单次保养参数需求**

1. 设备名称：血液透析装置
2. 品牌：贝朗、金宝、费森尤斯等
3. 型号：Dialog、Dialog-HDF、AK96、AK200us、4008s、5008s等
4. 技术参数要求：因使用年限已久，临床使用故障率高，对机器单次保养，需要对机器内部除尘，电源组件拆开除尘，以及清洁机器内部，查看是否渗液等，更换密封圈等易损件。
5. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 血液透析装置单次保养 | 31 | 台次 |