**后装治疗机驱动组件 采购需求**

1、配件名称：后装治疗机驱动组件1套

2、型号：136165 Drive C assembly或同等适配型号

3、适用于设备：医科达（核通）Flexitron HDR

4、参数要求：

用于Flexitron HDR假源运动的驱动组件，内置使用次数上限≥24500次。

5、售后质保期：≥3个月

6、付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项

7、配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 后装治疗机驱动组件 | 1 | 套 |