载玻片书写仪设备零部件参数需求

- 配件名称：载玻片书写仪碳带

- 品牌：适配蓝勃

- 型号：适配G303

- 技术参数要求：（1）耐酒精、甲苯的有机溶剂；

- 耐刮擦；

- 规格：30mm*30M

- 匹配打印头，热转印打印头，该碳带摩擦系数适配走纸齿轮，不易断带、打滑

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载玻片书写仪碳带 | 2 | 卷 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |