一、技术参数：
1. 立式
2. 电源连接：220V 50HZ

3. 安全类别：I类B类

4. 元素板寿命：1000H

5. 电磁波范围：2µm-25µm

6. 加热器寿命：≥2000H
7. 时间设定范围：≥1-90min（连续可调）
二、配置清单
	序号
	基本配置名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	电源线
	1根

	3
	说明书
	1套

	4
	质保卡
	1套


三、服务要求

1、具有医疗器械注册证或备案凭证。
2、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

3、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

4、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

5、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。     
