脉冲针灸治疗仪

一、技术参数

1、具有六路输出；

2、能辅助探测人体穴位；有电脉冲针灸、理疗功能；能模拟人工按摩；

5、定时治疗声光提示；

7、有开机输出安全保护功能；

8、有治疗定时及声光提示功能；

9、有输出开路、短路保护功能；

10、内置电池（1.5V*6），外接稳压电源；

11、输入电压：110VAC-240VAC；

12、输出电压：9VDC;

13、输出幅度：10Vp（250 欧负载）

14、输出组数：≥6组；

15、电压稳定度：≤1%（用户要求电压范围全程）

16、负载稳定度：≤1%（20%-100%）

17、纹波比率：≤1%；

18、效率：≥80%

二、单套配置清单

- 主机*1台

- 变压器*1个

- 探穴笔*1支

- 输出导线*6条

- 纽扣输出线*2条

- 自粘电极50*90mm*2对

- 穴位图*1张

- 产品说明书*1本

- 合格证*1本

- 保修卡*1张

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日后向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。

7、具有医疗器械注册证。