**脑电分析仪配套电极帽参数需求**

1. 设备名称：脑电分析仪
2. 品牌：BrainProducts
3. 型号：R-Net
4. 技术参数要求：

4.1 64导电极帽，电极位置按照国际10-10系统排列；

4.2 可以与现有放大器原装连接线直接对接；

4.3采用海棉垫吸收盐水与头皮接触，不需要打导电膏能采集良好脑电信号；

4.4电极帽松紧可在调

1. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。
2. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 64导盐水电极帽 | 1 | 个 |