参数要求：

★需适配在院试剂：血气测定试剂盒（国械注进20162400570）

1.适用范围:适用于床旁或中心实验室血气、电解质、代谢物等分析检测。

2.检测项目:定量直接检测项目不少于9项:PH、PCO2、PO2、Na+、K+、Ca++、Glu、Lac、Hct。供全参数分析包或基础血气分析包可选，降低过度检查风险。

3. ▲进样方式:无需手动调整吸样针,毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器。 (需提供说明书或彩页作为依据)

4.储存方式:消耗品效期≥180天,且所有消耗品(电极,试剂包，质控品)均可常温储存,无需复温上机。所有消耗品可同期更换，减少工作量和故障率。(需提供说明书或彩页作为依据)

5.质控频率:仪器每日自动执行并免费配备3个水平或以上的内部质控，质控过程不消耗试剂数,显著节省科室费用。

6.质控要求:质控品集成在分析包内,以高频率主动进行实时、连续的质量控制,及时发现问题,自动识别错误并提供失控和质控报告。(需提供说明书或彩页作为依据)

7.标本类型:可选择动脉血、静脉血、

配置清单：主机*1台；条码扫码器*1个；电源及电源线*1套

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）