自动血压计零部件参数需求

- 设备名称：袖套

- 品牌：适配欧姆龙

- 型号：适配 HBP-9021W-CUCO

- 技术参数要求：ABS抗菌材质(ABS GP-22NT)，可重复清洗使用，规格直径17cm,深度23cm，适配用于型号HBP-9030全自动电子血压计使用。

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧姆龙抗菌袖套 | 5 | 个 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |