超声骨动力手柄技术参数需求

- 项目名称：超声骨动力手柄1套

- 品牌：适配水木天蓬XD860A

- 型号：FDF01838或等同适配产品

- 技术参数要求：

  - 手柄换能器：要求采用电致伸缩技术，可利用超声的纵向振动切骨，无旋转。

  - 超声最大振幅≤130μm。

  - 输出超声最大电功率：≤140W。

  - 单一手柄能够支持多种术式使用。

  - 手柄线长：≥3米。

  - 手柄的灭菌方式：所有手柄必须支持压力蒸汽方式灭菌。

  - 手柄的水管连接方式: 单独连接。

  - 手柄装卸：要求单一扳手可以完成所有刀头和手柄拆卸操作。

  - 可配合超声骨动力系统设备使用。

- 售后质保期：36个月

- 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨动力手柄 | 1 | 把 |