输液架技术参数需求

- 项目名称：输液架10套

- 品牌：适配厚福

- 型号：适配Sa636a

  - 规格：（Φ19×0.9mm×900mm-1620mm ）±10%

  - 不锈钢内外套管

  - 可伸缩双段式结构，操作灵活

  - 四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液

- 售后质保期：12个月

- 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液架 | 10 | 套 |