## Sheet1
配置要求/套
序号 | 名称 | 功能要求 | 数量
1 | 高频手术系统（低温射频） | 1、主机采用射频技术，切割、凝血、消融三功能为一体。 2、具有自动射频输出；具有双极切割，双极凝血功能；具有单极切割和单极凝固功能。 | 1台
2 | 脚踏开关 | 脚控能量输出，防水 | ≥1个
3 | 电源线 | / | ≥1根
4 | 单极手柄 | 连接单极电极与主机 | ≥1个
5 | 单极负极片导线 | 连接负极板与主机 | ≥1条
6 | 单极电极 | 包括针状电极、环形电极等 | ≥4个
7 | 双极镊 | 枪型 | ≥1把
8 | 双极镊 | 枪型 | ≥1把
9 | 经鼻颅底钳 | 带冲洗 | ≥1把
10 | 双极电凝导线 | 连接双极器械与主机 | ≥1条
11 | 镊子消毒盒 | / | ≥1个
12 | 电极消毒盒 | / | ≥1个