采购需求

基本参数

- 设备安全分类：

- 按电气安全分：Ⅰ类BF型设备；

- 按对有害进液的防护分：普通设备；

- 按使用环境分：非AP、APG型设备；

- 按运行模式分：连续运行；

- 按消毒灭菌方式分：以非无菌方式提供的设备。

- 适用范围：利用液体介质对腔体进行加压膨胀以形成可视空间，并可清洗腔内污血，使观察和手术视野更加清楚。适用于各种腔镜检查及手术。

- 主要结构：产品由主机、电源线、传感输液器、容器（自备）、硅胶管等部分组成。

- 主要性能指标

- 压力设定范围：15～400mmHg(2～53.3kPa)。

- 流量设定范围：0.1～1.0L/min。

- 工作噪声≤50dB(A)。

二、主要配置（单台）

配置清单：

1、主机                   1台

2、硅胶管附传感输液器        2套

3、电源线                 1支

4、使用说明书             1份

服务要求

1、提供产品医疗器械注册证。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）