口腔科仿真头模采购需求

基本参数：

设备名称：高级仿真头模系统（捆绑式头模）*5套

标配：头模、带绑绳肩体

1.1仿真头模采用高品质进口铝合金、不锈钢、环保工程塑料等制作，保证了产品的经久耐用。

1.2面模采用进口硅胶制作，具备储存水功能，防止使用过程中面膜下颌处有漏水现象。有较好的弹性和韧性，可模拟人体进行牵拉，经久耐用不易老化且便于清洗维护。

1.3头颅盖采用侧翻式设计，外形与人体相似，美观大方；与咬合器采用隐藏式螺纹固定，拆卸安装便利，便于取下面膜和更换，并易清洁。

1.4可安装各个学科的实习模型进行模拟训练，也可安装用户自制模型及牙齿进行模拟训练。

1.5可捆绑在科室牙椅上，便于仿真教学。

配置要求（三项配置需分项报价）：

配置一：

1、高级仿真头模系统 1套

2、高速涡轮手机 1把

3、仿造牙石	1瓶

4、带线圆针（3-0）（2/1 7*17）10盒

5、 3-0缝合线（丝线）	2盒

6、一次性口腔治疗盘	1箱

7、金刚砂车针（TF-13、WR-13）2盒

8、 K 锉（25mm，10#/15#） 30板

9、树脂牙（16、46） 	200颗

10、套筒皮 100张

11、刀片（15号）1盒

配置二：

1、高级仿真头模系统	2套

2、高速涡轮手机（标准按压）	4把

3、仿真牙齿	300颗

4、开髓牙 200颗

5、带线针（3-0）（2/1 7*17）	10盒

6、仿造牙石	2瓶

7、一次性口腔治疗盘	1箱

配置三：

1、高级仿真头模系统   2套

2、带针缝线	 2盒

3、口内缝合模型及橡皮布  20套

4、仿真牙齿（16号牙位）	100颗

5、仿真牙齿	（12号牙位）100颗

6、 K 锉（25mm，10#/15#） 4板

7、吸唾管 4袋

8、牙体预备车针（WR-13/SF-41） 4板

9、拔牙模型	4套

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥1年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

交货时间：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

交货地点：院方指定地点。

付款验收：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

送货运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。