**采购需求**

**一、项目名称：**

多波长激光治疗机维修

**二、服务要求**：

设备名称：多波长激光治疗机，

品牌：武汉奇致，

型号：ML-DD01，

维修需求：设备激光1470nm无输出，核心部件激光器损坏需要维修，要求修复后各项指标达到设备标准。

**三、商务要求**

3.1 时间要求：

成交供应商应在收到通知后7天内完成设备维修调试交付。

3.2 财务要求：

服务完成并经验收合格后，在验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料后向乙方支付100%款项。

所有款项均通过银行转账方式支付。

3.3售后服务：

提供24小时技术支持热线，确保随时解决用户遇到的问题。

设备验收要求合格之日起六个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。