**采购需求**

**一、项目名称：**

CBCT设备拆装、搬迁服务

**二、服务要求**：

我院黄埔院区东院门诊楼5楼口腔科CBCT机房1台口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备拆除、运送至院本部国际医疗门诊安装调试。

品牌型号：芬兰Soredex PP3-1

**三、商务要求**

3.1 时间要求:

中标供应商应在收到通知后10天内完成旧场地设备的拆装、运输搬迁以及新场地安装调试交付。

3.2 服务地点要求:

院方指定地点。

3.3 财务要求:

服务完成并经验收合格后，在验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料后向乙方支付100%款项。

所有款项均通过银行转账方式支付。

3.4 包装与运输:

设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。

运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

3.5 售后服务:

提供24小时技术支持热线，确保随时解决用户遇到的问题。