DSA设备零部件参数需求

- 设备名称：医用射线防护悬吊屏风

- 品牌：适配德国 MAVIG

- 型号: 适配OT50001

- 技术参数要求：

- 悬挂防护屏：防护屏铅当量不低于Pb0.5mmPb；防护屏尺寸不应小于600*760mm（宽*高）；

- 射线防护屏自带弹簧悬挂臂系统，弹簧臂具有内置安全弹簧、易断点处内置安全

- 绳、加固锁装置，承重范围不应小于7.0-12.0kg，吊臂延长臂750mm，吊臂弹簧臂910mm；

- 防护屏需具备圆角和边缘的设计，符合患者轮廓的剪裁，最佳透光性，视野更清晰，以

- 及防爆铅材料，最大限度地减少手术医生和患者受伤害的风险；

- 最大限度提供灵活性和使用空间。

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 射线防护悬吊屏风 | 1 | 套 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |