数字减影血管造影X线机（DSA）2台1年维保服务 采购需求

一、总体概述及要求 1、本服务项目：是指采购人在用的飞利浦品牌的数字减影血管造影X线机（DSA）（型号：FD20）两台一年维修保养服务，维保的项目为全保服务（除球管）。服务期以合同约定为准。

二、维护服务对象基本情况 1、服务项目设备：两台飞利浦品牌的数字减影血管造影X线机（DSA）（型号：FD20）。 2、设备使用情况：正常使用。 3、服务意义：为应对该设备的损坏风险，及时修复故障，提高使用率，购买一年保修服务。

三、服务人员与服务时间 1、投标人应设有固定人员提供服务 (提供服务人员清单或承诺函并标注在投标文件中)。 ▲2、要求投标人至少指定1名全职的工程师负责本项目，并持有厂家或相关能力培训合格的服务证明。（投标文件中提供工程师名单、联系方式及培训合格的证明文件并标注在投标文件中）。 3、电话响应：7*24小时电话支持服务；按照日历日，每日08:00-17:30现场服务。遇服务时间外的紧急现场加班服务，产生的加班费用由中标人承担。 4、如遇服务时间外的紧急加班服务，人员的紧急加班服务费用包含在本次报价中。

四、维修保养服务内容： 本服务项目投标人应提供包括但不限于以下服务： ▲1、维保服务期内，服务内容包含对设备进行维修，保养和更换配件，投标人承担配件、劳务和差旅等费用，不再收取除合同款外的其他费用。 2、服务设备常规一年4次保养及预防性维护，包括设备的安全检查、除尘保养及运行状态检查、定期更换设备易损部件等；以上服务中标人应按采购人要求提交保养报告。如采购人有需要，中标人可提供培训服务，且培训服务费已包含在合同总价中，不另外收取。 ▲3、中标人应在项目所在地设有维修联络处，在项目所在地具有常用备件库，为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货及维修更换。（投标文件需提供相关证明材料或承诺函并标注在投标文件中 页） 4、当所保设备出现故障时，中标人收到采购人的报修通知后应及时派工程师进行指导或赴现场维修，如无法及时维修，中标人应及时通知采购人，并可提供备用机给采购人临时使用以保证业务正常开展。 5、每年度服务结束后中标人应提交年度服务报告，至少包括维修情况、服务总结、设备运行情况分析、设备存在问题、建议及后续整改措施等。 6、维保信息记录完整，要求每次维保服务有工单，每台设备有状态标识及现场维保记录，每次服务可溯源。（投标文件提供投标人自有设计的服务工单、状态标识相关模板并标注在投标文件中）

五、标准响应时间 1、响应时间为30分钟内电话处理。 2、现场响应时间：8个小时内。如设备故障严重，无法在24小时内修复，中标人有义务提供解决方案，并保证在3个日历日内使设备恢复正常运行；如在3个日历日内无法使设备恢复正常运行，中标人有义务优先提供备机（备机要求能实现原机的基本功能，品牌型号不限），并保证尽快修复，同时采购人有权另行聘请第三方予以解决，以上所发生的费用由中标人承担。若中标人在采购人报修后1日不能提供有效服务的，则每延迟1日，本项目维保服务期限自动延长3个日历日，造成采购人损失的，中标人应承担全部赔偿责任。

六、考核制度 1、属于“服务内容”范围内的工作，维修服务单均要使用科室人员签名确认。 ▲2、保证开机率：在服务时间内（每天24小时，全年365个日历日），对所保设备开机率承诺保证达到95%，即正常开机达到346.75个日历日，停机不超过18.25个日历日。当开机率低于95%，每降低1%，维保期顺延30个日历日。当开机率低于90%，将被视为严重违约，采购人有权单方解除合同，中标人须向采购人退还该开机率未达标对应服务时间的全部维修保养等费用以及中标人未提供或未按约提供维修保养服务时间部分的合同款项；如采购人同意不解除合同，中标人应根据每降低【1】%，维保期顺延【30】个日历日的比例折算为设备延保的时间，同时，中标人应按合同总金额的10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应另行赔偿。

七、技术咨询及培训服务：服务期内，中标人应提供设备使用咨询及必要的现场培训服务，相关费用包含在投标报价中。

八、指定联系人、联系方式：中标人指定专人负责本项目的维护及联系工作，如更换联系人，应提前告知，并经采购人书面同意。（投标文件中提供指定联系人名单及联系方式，并标注在投标文件中）。

▲九、投标人在投标文件中提供本项目维保设备生产制造厂家关于维保售后服务的授权或技术合作协议,或提供核心配件的正规渠道采购记录复印件。（提供证明文件并标注在投标文件中）

### 十、商务要求 标的提供的时间/服务期限; 自双方合同签订之日起一年。. 标的提供的地点; 采购人指定地点. 投标有效期; 从提交投标文件的截止之日起90日. ★付款方式; 中标人无不履行或不适当履行本合同项下义务的情况下，且服务质量考核合格（附件2，90分以上），采购人按以下方式付款。 1期：支付比例90%，在中标人提供当年服务满六个月后，中标人提交服务报告，从届满之日起30个日历日内开具发票，采购人在收齐服务报告及发票之日起30个日历日内，向中标人支付合同总金额的90%； 2期：支付比例10%，合同期满后，中标人应从期满之日起30个日历日内向采购人提供服务报告、开具发票。采购人在收齐服务报告及等额有效发票后30个日历日内将合同总金额的10%支付给中标人。 每次支付相关款项前，中标人须提前向采购人提供合法有效的等额增值税普通发票及合格的服务报告，否则采购人有权不支付款项或顺延付款，无需承担任何迟延付款责任。如出现验收不合格、中标人不履行或不适当履行本合同项下义务、考核不合格等情形的，采购人有权不支付或顺延支付款项。若未支付款项不足以弥补采购人因中标人不履行或不适当履行本合同项下义务所造成的损失的，中标人应另行赔偿采购人的损失。.

十一、所需的维保设备具体清单如下: 名称; 品牌; 型号; 数量. 数字减影血管造影X线机（DSA）; 飞利浦; FD20; 2台.