生物分子相互作用分析系统移机服务采购需求
一、项目概况
    根据医院要求完成生物分子相互作用分析系统移机服务
	设备名称
	移出地点
	移入地点

	生物分子相互作用分析系统Cytiva Biacore T200
	本部精准医学研究院15楼
	南沙院区科研楼6楼公共仪器公共仪器区

	包含与该系统配合使用仪器的移机：
细胞微观力学测试系统CellScale	MicroTester G2、生物纳米压痕仪Optics11 Piuma、Biotek 多功能酶标仪、seahorse细胞能量代谢分析仪，从南沙科研楼8楼和9楼搬到南沙科研楼6楼公共仪器区 



二、服务内容
1、搬迁内容：整机拆机、断电拆线、运输搬运、连线、安装、整机调试、联机调试（如需）、配套设备拆装、质控调试等工作；
2、搬迁工时费、差旅费、交通费、运输费、移机前后所需要的专业工具等费用均包含在本项目报价内，成交后不得再向采购人收取任何费用；
3、移机前，服务商须对设备的状态进行检查并做好移机工作计划；
4、响应时间：接采购人通知后7天内完成所有搬迁工作，包括但不限于拆卸、搬运、组装以及调试。
5、移机完成后，服务商须对设备的状态进行测试与性能评估并出具检测报告。

3、 付款方式
[bookmark: _GoBack]移机服务完成，验收合格后付100%服务费用

