生物分子相互作用分析系统移机服务采购需求

一、项目概况

- 根据医院要求完成生物分子相互作用分析系统移机服务

| 设备名称 | 移出地点 | 移入地点 |
| --- | --- | --- |
| 生物分子相互作用分析系统Cytiva Biacore T200 | 本部精准医学研究院15楼 | 南沙院区科研楼6楼公共仪器公共仪器区 |
| 包含与该系统配合使用仪器的移机： 细胞微观力学测试系统CellScale MicroTester G2、生物纳米压痕仪Optics11 Piuma、Biotek 多功能酶标仪、seahorse细胞能量代谢分析仪，从南沙科研楼8楼和9楼搬到南沙科研楼6楼公共仪器区 |  |  |

二、服务内容

1、搬迁内容：整机拆机、断电拆线、运输搬运、连线、安装、整机调试、联机调试（如需）、配套设备拆装、质控调试等工作；

2、搬迁工时费、差旅费、交通费、运输费、移机前后所需要的专业工具等费用均包含在本项目报价内，成交后不得再向采购人收取任何费用；

3、移机前，服务商须对设备的状态进行检查并做好移机工作计划；

4、响应时间：接采购人通知后7天内完成所有搬迁工作，包括但不限于拆卸、搬运、组装以及调试。

5、移机完成后，服务商须对设备的状态进行测试与性能评估并出具检测报告。

- 付款方式

移机服务完成，验收合格后付100%服务费用