热室洁净度检测服务需求

一、服务内容

热室洁净度检测服务*1次，并出具有效的检验检测报告。

二、供应商要求

- 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的《营业执照》。

- 提供检测公司的CMA和CNAS资质认证文件。

- 从事检测工作的技术人员，应当经过相关专业理论和相应项目实际操作培训，提供证明具有相应能力的文件。

- 报价应包括所有器具的检测费用，包含但不限于检测费、证书费、上门服务费、人工费、差旅费、税费等全部费用，采购方不再另行支付其他费用。

- 付款方式：完成检测后，供应商提供对应设备的检测报告，经医院验收合格后进行检测费用结算。

- 执行时间：接医院通知7天内检测。

- 服务清单

| 热室洁净度检测服务需求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样地点/样品名称 | 检验项目 | 检测方法 | 洁净等级 | 检测点数 |
| 1 | 合成/分装热室HC-75C968 | 悬浮粒子、沉降菌、浮游菌 | GB50591-2010 《洁净室施工及验收规范》 GB/T16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》 GB/T16293-2010《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》 GB/T16294-2010《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》 | 7 | 2 |
| 2 | 合成/分装热室HC-75C969 |  |  | 7 | 2 |
| 3 | 合成/分装热室HC-75C970 |  |  | 7 | 2 |
| 4 | 合成/分装热室HC-75C971 |  |  | 5 | 2 |
| 5 | 合成/分装热室HC-75C994 |  |  | 7 | 2 |
| 6 | 合成/分装热室HC-75C995 |  |  | 5 | 2 |
| 7 | 合成/分装热室HC-75C996 |  |  | 7 | 2 |
| 8 | 合成/分装热室HC-75C01035 |  |  | 5 | 2 |
| 9 | 合成/分装热室HC-75C01051 |  |  | 7 | 2 |
| 10 | 合成/分装热室HC-75C01052 |  |  | 7 | 2 |
| 11 | 合成/分装热室HC-75C01053 |  |  | 7 | 2 |
| 12 | 合成/分装热室HC-75C01054 |  |  | 5 | 2 |
| 13 | 合成/分装热室HC-75C01037 （上腔体） |  |  | 7 | 2 |
| 14 | 合成/分装热室HC-75C01037 （下腔体） |  |  | 7 | 2 |
| 15 | 合成/分装热室HC-75C01038 |  |  | 7 | 2 |
| 16 | 合成/分装热室HC-75C01039 |  |  | 7 | 2 |
| 17 | 合成/分装热室HC-75C01036 |  |  | 5 | 2 |
| 18 | 合成/分装热室HC-75C01015 |  |  | 5 | 2 |
| 19 | 合成/分装热室HC-75C01016 |  |  | 7 | 2 |
| 20 | 合成/分装热室HC-75C01017 |  |  | 7 | 2 |
| 21 | 合成/分装热室HC-75C01018 |  |  | 7 | 2 |
| 22 | 合成/分装热室HC-75C01019 |  |  | 5 | 2 |