## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备数量 | 使用方向 | 适用范围/用途 | 主要核心参数和配置要求（供参考）
4 | 厌氧/微需氧培养工作站 | 1 | 科研 | 用于为实验者提供一个无氧的操作环境，模拟细菌正常生存环境。 | 1、温度控制范围：室温~40℃或更广，温度显示精度为±1℃或更优 2、腔体氧气浓度可控制在0-5ppm。氧气浓度监控范围为0-2000ppm（精度0-1500ppm时≤1ppm；1500-2000ppm时≤5ppm）；H2监测范围：0-10%，精度：≤0.1%；氢气/氧气浓度实时监测显示，具备声光报警功能。（或监测范围更广，精度更优） 3、配置要求（单台）：厌氧手套箱主机1台、氢氧分析仪 1台、独立催化风箱2个、真空泵1个、6位电源插座、内置培养箱1个、催化剂4个 （或更优参数或配置）
6 | 核酸定量分析仪 | 2 | 科研 | 用于核酸、蛋白定量以及酵母和细菌等生长浓度的定量。 | 1、基座检测：dsDNA 检出限≤2ng/μL，线性上限≥27500ng/μL；BSA 检出限≤0.06mg/mL，线性上限≥800mg/mL；IgG 检出限≤0.05mg/mL，线性上限≥400mg/mL； 2、≥5个光程可用； 3、1.0 mm光程检测重复性≤0.002 A或1%CV； 4、可鉴定多种污染物； 5、配置要求（单台）：主机，配套试剂盒 （或更优参数或配置）
7 | 凝胶成像系统 | 2 | 科研 | 用于DNA、RNA、蛋白质等生物分子的电泳成像、定性和定量分析。 | 1、图像分辨率≥600DPI 2、配置≥2000万像素超高分辨率成像系统，支持自动对焦，物理分辨率≤ 3μm 3、配置≥2 组窄带带通滤光片（包含但不限于中心波长 535±10nm、590±10nm），滤光片透光率≥85% 4、配组合式三波长 LED 透射光源，包含 300±5nm 紫外 LED、470±5nm 蓝光 LED 及全波段白光 LED。 5、配置要求（单台）:主机 1台、样品盘 1个、控制软件 1个 （或更优参数或配置）