
生物显微镜采购需求：
1、 保修要求：5年以上；
2、 送货要求：接到送货通知后7个自然日内到货；
3、 技术参数要求：
1  显微镜主体
1.1 光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥50mm；
1.2 双层反射光路设计可同时安装两层激发块转盘、光刺激装置等部件
1.3 调焦：通过载物台上/下移动实现调焦，向上3mm/向下26mm；

1.4 照明：LED照明，内置散射片和滤光片（可拆卸，可加装一个滤光片）；

1.5 主机内置复眼光学透镜；

1.6 具备图像拍摄按钮：按显微镜底座上的图像拍摄按钮即可获取图像；
1.7 目镜筒：超宽视野三目镜筒，视场≥25mm，3级分光（观察/照相=100/0、20/80、0/100）；
1.8 目镜：10倍超宽视野目镜，视场≥22mm，双侧屈光度均可调；
1.9 载物台：陶瓷涂层表面，载物台手柄为定位式，高度和扭矩可调，带双切片夹；

1.10 聚光镜：满足2X-100X物镜的观察，数值孔径≥0.9
2 物镜

2.1 物镜转换器：六孔物镜转换器；

2.2 物镜：

      2X（数值孔径≥0.06，工作距离≥7.5 mm）
4X（数值孔径≥0.13，工作距离≥17.10 mm）

10X（数值孔径≥0.30，工作距离≥16.0 mm）

20X（数值孔径≥050，工作距离≥2.10 mm）

40X（数值孔径≥0.75，工作距离≥0.66 mm）

3   示教头：

双人肩并肩式示教头，带双色可变色LED箭头指示器；
4  高分辨率数码相机

4.1芯片尺寸：≥1/1.7"

4.2 分辨率 ≥2000万分辨率，采集像素：≥4500×4000

4.3 曝光时间50us-10s

4.4 增益：1-10X

4.5 采集速度：20FPS@ 4000×3000

4.6 A/D 转换12bit 

4.7读出噪声2.5e- 

4.8满阱容量12000e

4.9动态范围74db, 4800:1 

4.10 QE峰值≥67% 

4.11数据接口USB3.0

4.12 图像分析处理软件，含测量分析功能

4、 配置要求：
	序号
	中文
	数量
	单位

	1
	机身
	1
	台

	2
	安装臂
	1
	个

	3
	辅助载物台
	1
	个

	4
	机械载物台
	1
	个

	5
	三目观察筒
	1
	个

	6
	10倍物镜
	2
	个

	7
	6孔物镜转盘
	1
	个

	8
	聚光镜支架
	1
	个

	9
	聚光镜
	1
	个

	10
	 2倍平场消色差物镜 
	1
	个

	11
	 4倍平场半复消色差物镜 
	1
	个

	12
	 10倍平场半复消色差物镜 
	1
	个

	13
	 20倍平场半复消色差物镜 
	1
	个

	14
	40倍平场半复消色差物镜
	1
	个

	15
	并排示教部件
	1
	个

	16
	支座
	1
	个

	17
	指针部件
	1
	个

	18
	电源线
	1
	条

	19
	双目观察筒
	1
	个

	20
	10倍目镜
	1
	个

	22
	2000万像素相机
	1
	台


