细胞计数仪（7台）

一、计数需求：

1、仪器类型：一体机台式细胞分析仪

2、细胞直径范围：≥4um

▲3、典型细胞处理时间：≤20秒

▲4、细胞样品范围：≥1x104细胞/mL

5、相机镜头像素：≥500万

▲6、上样体积：≤10ul

▲7、对焦方式：自动对焦，配合手动对焦进行微调

8、计数模式：明场计数及染色计数

▲9、计数方式兼容重复细胞计数板和一次性细胞计数板

二、单台配置清单：

1、主机  1台

2、四种电源接头  1套

3、一次性细胞计数板 ≥ 500片

4、重复细胞计数板  1个    

5、USB 驱动器  1个

6、快速使用参考说明书  1个

三、服务要求

1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
四、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后30个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

