一、采购参数

1、预期用途

（1）可根据动态超声造影检查中采集的片段2D DICOM数据集评估相对灌注参数；

（2）帮助临床医生表征可疑病变，以及更好地区分良性和恶性病变类型；

（3）可用于评估颈动脉的病理；

（4）单机版软件，不需要联网。

2、预期用户

仅授权经过培训的执业医生使用该系统。

3、质量标准和售后服务要求

符合中国医疗器械注册证书及产品技术要求的规定；

二、配置清单：

超声造影定量分析软件*1套

三、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、 产品注册方应基于相关药监当局的法律法规、公告通告、行业标准及其他相关规定的要求，更新技术文件，并向相关主管当局申报，获得最新认证。

5、 产品注册方应建立追溯系统文件，包含发送的产品名称、版本及其他重要信息。追溯系统文件的保存年限应不少于产品停止运营后5年。

6、 产品自激活之日2年内，产品注册方承担免费运维责任。

四、商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到甲方通知后7天内完成交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。