核酸扩增检测分析仪

一、采购需求
1、▲仪器技术原理‌：基于交叉引物恒温扩增技术或三段式磁导提取技术，荧光聚合酶链反应原理，无需复杂核酸提取步骤；

2、▲‌检测通量‌：≥‌8个样本/次，最高可支持16个样本/次；

3、‌检测速度‌：最快‌30分钟‌可出具一个或多个检测结果；

4、‌操作模式‌：一键式启动，配合一次性预装试剂核酸检测装置，样本上机后至结果报告过程，无需任何手工操作。对操作者技能及环境无特殊要求；

5、检测模块：独立模块，可实现来样即测；

6、核酸提取方式：离心柱或磁珠法提取；

7、▲可对新冠病毒，呼吸道合胞病毒（RSV）、甲型/乙型流感病毒、肺炎支原体、生殖支原体（MG）、B族链球菌（GBS）、结核分枝杆菌复合群、分枝杆菌及基孔肯雅病毒等实现快速核酸检测；
结果判读及报告：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果；

▲需适配在院试剂优思达肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法）

保修≥3年

二、配置要求/套
核酸扩增检测分析仪主机    1台

电源线                    1根
说明书                    1份
三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

