护理治疗车采购需求：

- 货期：接到通知后7天内完成送货

- 保修：3年以上

- 配置要求，包括但不限于：①治疗车1台；2.大污物桶1个；③定制盒1个；④物品篮1个；⑤脚踏垃圾桶1套

- 规格大小：65（±1）*45（±1）*85（±1）cm

- 台面高度：80（±1）cm