BZ26030230床单位消毒机采购需求：

- 保修要求：3年以上

- 到货时间：接到送货通知后7天内

主要技术参数:

- 电源 AC220 V±22 V,50Hz士1Hz

- 主要杀菌因子:臭氧

- 作用时间:≥23min

- 额定功率≥270W

- 主要杀菌因子强度:臭氧浓度≥1000 mg/ m³