微量离心机参数配置

一、采购需求

1.最大相对离心力（rcf）： ≥21,300xg

2.最大转子容量：24 × 1.5 / 2 mL

3.从零加速至最高转速的时间：≤15 秒

4.从最高转速降速至零的时间：≤15 秒

5.▲加速档≥10档，减速档≥10档

6.为气密性固定角转

7.噪音水平：≤56 dB

8.具有单独的瞬时离心按键，按住即可实现快速、便捷地离心

9.具备单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键

10.▲具备≥3个快捷程序键，可快速运行常用程序

11.▲离心结束后自动打开离心机盖

12.可以在冷藏室操作

13.▲转子为铝合金材质

16 ▲具有气密性转子盖，转子气密性经由第三方测试并认证

二、配置要求

1 配置：主机1台，24 × 1.5 / 2 mL固定角转子1个

三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥2年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）