采购需求

一、项目名称：

移动式O型臂X射线机维修

二、服务要求：

设备名称：移动式O型臂X射线机，

品牌：美敦力，

型号：O2，

维修需求：O臂机控制面板按键混乱、程序异常、完全停机无法使用，更换控制面板、面板ASSY指示灯，要求修复后各项指标达到设备标准。

三、商务要求

3.1 时间要求：

成交供应商应在收到通知后7天内完成设备维修调试交付。

3.2 财务要求：

服务完成并经验收合格后，在验收合格和收到供应商开具的等额增值税普通发票等付款材料后向供应商支付100%款项。

所有款项均通过银行转账方式支付。

3.3售后服务：

提供24小时技术支持热线，确保随时解决用户遇到的问题。

设备验收要求合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。