## Sheet1
单项产品类型 | 产品名称 | 功能/参数要求 | 试用数量
手术器械 | 椎板咬骨钳 | φ2×220mm，130° | 1把
手术器械 | 椎板咬骨钳 | φ3×220mm，90° | 1把
手术器械 | 椎板咬骨钳 | φ3×220mm，130° | 1把
手术器械 | 椎板咬骨钳 | φ5×220mm，130° | 1把
手术器械 | 椎板咬骨钳 | φ3×220mm，110° | 1把
手术器械 | 脊柱外科手术器械手柄 | 枪型手柄 | 1把
手术器械 | 髓核钳 | φ3×180mm，直头 | 1把
手术器械 | 髓核钳 | φ3×180mm，弯头 | 1把
手术器械 | 髓核钳 | φ2×220mm，直头 | 1把
手术器械 | 髓核钳 | φ4×220mm，直头 | 1把
手术器械 | 髓核钳 | φ2×220mm，弯头 | 1把
手术器械 | 髓核钳 | φ3×220mm，直头 | 1把
手术器械 | 骨凿 | φ5×260mm，前弯 | 1把
手术器械 | 骨凿 | φ6×260mm，直形 | 1把
手术器械 | 骨凿 | φ8×260mm，直形 | 1把
手术器械 | 骨凿 | φ7×260mm，弧形 | 1把
手术器械 | 骨凿 | φ6×6×260mm，方形 | 1把
手术器械 | 骨剪 | φ3×180mm，直形 | 1把
手术器械 | 骨剪 | φ3×180mm，弯头 | 1把
手术器械 | 骨膜剥离器 | φ7×260mm | 1把
手术器械 | 骨膜剥离器 | φ8×10×215mm，弧形 | 1把
手术器械 | 骨膜剥离器 | φ5.1×5.1×300mm | 1把
手术器械 | 骨膜剥离器 | φ5.2×6.3×300mm | 1把
手术器械 | 开路器 | φ6×100×200mm | 1把
手术器械 | 扩张式通道管 | φ5×200mm | 1把
手术器械 | 扩张式通道管 | φ5×7×185mm | 1把
手术器械 | 扩张式通道管 | φ7×9×170mm | 1把
手术器械 | 扩张式通道管 | φ9×11×155mm | 1把
手术器械 | 扩张式通道管 | φ8×80mm | 1把
手术器械 | 扩张式通道管 | φ8×60mm | 1把
手术器械 | 骨科用保护器 | φ6.6×8×151mm，前端钩状 | 1把
手术器械 | 骨科用保护器 | φ6.6×8×142mm，前端鸭嘴 | 1把
手术器械 | 骨科用保护器 | φ6.6×8×142mm，前端圆弧状 | 1把
手术器械 | 脊柱手术用神经拉钩 | φ4×110mm，Z型 | 1把
手术器械 | 脊柱手术用神经拉钩 | φ4×195mm，L型 | 1把
手术器械 | 脊柱手术用神经拉钩 | φ6×195mm，L型 | 1把
手术器械 | 脊柱手术用神经拉钩 | φ8×195mm，L型 | 1把
手术器械 | 手术刀 | φ5.5×300mm | 1把
手术器械 | 手术刀柄 | φ6.4×115mm | 1把
手术器械 | 骨锤 | 硅胶手柄，不锈钢材质，锤面直径28mm，全长230mm | 1把
手术器械 | 双通道减压包器械盒 | 三层，用于装载双通道脊柱微创手术器械 | 1个
手术器械 | 铝合金消毒盒 | 360*140*60mm，用于装载膝关节镜 | 1个
内窥镜 | 脊柱内窥镜 | 1.器械通道最小内径：φ3.75mm； 2.视场角：80°； 3.视向角：30°； 4.工作长度：181mm； 5.插入端最大外径：6.3mm； 6.光学设计工作距离：25mm； 7.视场中心角分辨率：2.60 C/(°)； 8.有效景深范围：2mm～35mm。 | 1套