显微影像工作站参数
配置要求
1、19英寸液晶图文显示设备*1台；
2、主机1台：英特尔芯片组，CPU双核1.8×2，内存1G，320G高速硬盘；
3.生物显微镜及数码摄像机*1套：配有10X、20X、40X、100X物镜各一套； 10X、16X目镜及接口各一套。
4.高分辨率图像采集卡*1套，图像处理软件V1.0*1套。
5.ABS推车。

主要功能
Windows2000/XP/WIN7中文操作系统。全中文操作界面。通过高清晰度图像采集，可获得768×576的细胞图像；
全中文操作界面。自动/识别计数目标体，核浆比测定，DNA倍体分析功能，免疫组化分析，细胞组织的DNA分析；
系统可实现≥20幅图像动态浏览，同屏二幅、四幅对比分析；
参数自动计算、结果分析：距离、长度、角度、周长、面积等，实验结果可进行定量分析；

图像质量调整：对亮度、对比度、色彩、饱和度、红色、绿色、蓝色进行动态调整，实时显示、平滑过度；

具有多种图像处理方式包含但不限于图像处理、对比、放大、图像编辑、删除、粘贴、复制、加注文字、符号、任意角度旋转、底片效果、黑白反转等，方便教学、复诊及远程会诊的要求；

对图像具有放大、增强、曲线处理、灰度放大、彩色处理等种功能；
具有多种打印报告模式，可打印出清晰的图文诊断报告，打印输出（多种格式可选）；
报告结果分析、诊断结论输入：自动提示，也可手动输入补充；
图文报告预览、打印输出：多种数据库管理，适合大量图像及检查报告长期保存，具有多线索检索功能，查找方便、快捷；
病案管理功能强大，随时可预览病历，快捷的病历查询及统计功能。报告、图像、实验信息等资料存贮；查询：标准检索、条件检索等，查找方便；

技术指标

系统图像分辨率≥400线。
样品的允许采集数量（个）1-1000（或更多）

检测速度的范围（um/s）0-180

图像采集幅数（桢）0-75

颗粒直径分辨率（um）3-50

采集分析的时间（秒）1-5或更长

图像采集的组数（组）1-10
保修日期：
商务要求
保修年限≥3年；
送货时间：接到送货通知后30个自然日内完成。

