## Sheet1
高效基因转染系统采购需求，数量1套
技术参数：
1、能对真核细胞进行快速、高效、高存活率的基因转染,，特别针对难转染的细胞，如干细胞、原代细胞、类器官等细胞样本
2、具有电穿孔模式，正方波。可同步设置“多次脉冲”和多次“电压衰减”
3、反方向电穿孔模式，正方波。可同步设置“多次脉冲”和多次“电压衰减”
4、基因导入波形：正方波，并能设置“多次脉冲”和多次“电压衰减”
5、有反方向基因导入功能，且能设置 “多次脉冲”和多次“电压衰减”
6、电压精度≤0.1v ；电压衰减比率≤99%
7、电阻测量：能测量转染目标的电阻值, 测量范围≥0.01-30千欧
8、转染过程中设置的各项参数可见、可调，包括脉冲电压、时间、次数、衰减率等
9、输出测量：测量指标包括实际输出的电阻、穿孔电压、导入电压、电流和能量等
10、转染过程中无需特殊或专用试剂盒
11、配置能对离体和活体的组织或器官进行转染的电极
配置清单：
（1）主机（核心模块） 1个 （2）离体活体适配线 1条 （3）电转杯腔 1个 （4）标准质粒 2管 （5）离体活体镊子铂金转染电极 1个 （6）电源线 1条 （7）脚踏开关 1个 （8）电转杯 1包
商务要求：1年以上保修，接到送货通知后30个自然日内完成送货